## 요약
가변 내부형상 음향 측정장치 — 부품표(BOM)
출처 설계: cup_z_x_catrage_frame_water_mic_anti.scad ¦ 작성일: 2026-06-15
프레임(2020 알루미늄 골조)은 업체 외주 제작 / 그 외 부품은 구매 또는 직접 제작(3D프린팅·레이저커팅)
구분 | 시트 | 항목 수 | 예상 합계(KRW) | 비고
구매 부품 | 구매부품 | 30 | 2924000 | 전장·기구·유체·계측 포함
제작 부품(재료/가공비) | 제작부품 | 11 | 132500 | 3D프린팅 필라멘트 + 레이저/CNC 가공비
총 예상 비용 (마이크/오디오IF 선택안 따라 변동) |  |  | 3056500
※ 단가는 2026년 6월 기준 개략 추정치(해외직구·배송·관세·환율 별도). 실제 구매 전 견적 확인 필요.
※ 측정 마이크는 Earthworks M50(고급, 약 180만원)와 miniDSP UMIK-1(보급, 약 15만원) 중 택1. 합계는 M50 기준.
※ UMIK-1(USB)을 쓰면 오디오 인터페이스(Scarlett 2i2)는 불필요 → 약 50만원 절감.
※ X축 구동계(모터+벨트/스크류)는 원본 SCAD에 미모델링 — 본 BOM에서 추가 반영함.
※ '설계검토' 시트의 치수·정합성 확인 항목을 발주 전 반드시 점검할 것.

## 구매부품
분류 | 품목 | 규격 / 사양 | 수량 | 단위 | 예상단가(KRW) | 합계(KRW) | 추천 제품 / 비고
A. 구동·직선운동
| X축 리니어 레일 세트 | SBR16 지지레일 350mm ×2 + SBR16UU 블록 ×4 (갠트리 좌우) | 1 | 세트 | 45000 | 45000 | AliExpress/Amazon SBR16-350 set (~$12~). 블록 장착피치 M5 확인 필요
| X축 구동 모터+전동 | NEMA17 + GT2 벨트·풀리·아이들러(스트로크 165mm 이상) | 1 | 세트 | 35000 | 35000 | 원본 미모델 — 추가 필요. 리드스크류 대체 가능
| Z축 리드스크류 모터 | NEMA17 외장형 Tr8×8 리드스크류 300mm + 안티백래시 너트 | 1 | 개 | 40000 | 40000 | StepperOnline 17E19S1684MB4-300RS 류 (~$25~30)
| 피스톤 가이드 봉 | SUS Ø10 중공봉 길이 ~260mm (가이드 파이프) | 1 | 개 | 8000 | 8000 | GUIDE_PIPE_D=10
| 가이드 부싱 | 청동/IGUS 부싱 내경Ø10·외경Ø12·H8 | 2 | 개 | 4000 | 8000 | BUSHING_OD=12
| Z모터 더미용 스텝모터 | NEMA17 (42mm) — 피스톤 하강 구동 | 1 | 개 | 18000 | 18000 | 이미 위 리드스크류형과 통합 가능
B. 회전·서보(리볼버)
| 스마트 버스 서보 | FEETECH STS3032 6V (또는 토크 상위 STS3215/3046 검토) | 1 | 개 | 55000 | 55000 | 리볼버 PCD220 회전. 실측 토크/치수 확인 권장 (아래 검토시트)
| 버스 서보 컨트롤러 | FE-URT-1 또는 Waveshare Bus Servo Adapter (USB-TTL) | 1 | 개 | 15000 | 15000 | 서보 제어/세팅용
| 리볼버 회전축 | Ø12 강축 + 6001ZZ 베어링 ×2 + 스러스트 베어링/PTFE 와셔 | 1 | 세트 | 22000 | 22000 | SHAFT_D=12
C. 음향 계측
| 측정 마이크 (택1-A) | Earthworks M50 (3Hz~50kHz 무지향, XLR) | 1 | 개 | 1800000 | 1800000 | $1,299. 고정밀. 본체 Ø22 — 브래킷 보어와 일치
| 측정 마이크 (택1-B) | miniDSP UMIK-1 (USB 캘리브레이션 마이크) — 보급 대안 | 0 | 개 | 150000 | 0 | 택1 시 수량 1로. 이 경우 오디오IF·앰프 불필요
| 4인치 우퍼(스피커) | OD106 / PCD116 / 컷아웃Ø102 / 깊이55mm, 4Ω~8Ω | 1 | 개 | 40000 | 40000 | 데이터시트 치수 일치 제품 선정
| 오디오 인터페이스 | Focusrite Scarlett 2i2 4th Gen (48V 팬텀, 2in/2out) | 1 | 개 | 320000 | 320000 | $225. M50 사용 시 필요. UMIK-1이면 생략
| 파워 앰프 | 소형 Class-D 앰프 보드 (스피커 가진용) | 1 | 개 | 35000 | 35000 | 측정 신호 출력
D. 유체(급수·배수)
| 페리스탈틱 펌프 | 12V 스테퍼 구동 정량 펌프 (실리콘 튜브식) | 1 | 개 | 75000 | 75000 | $54~. 컵 급수
| 솔레노이드 밸브 | 12V 상시닫힘, 호스바브 8mm (배수 라인) | 1 | 개 | 15000 | 15000
| 실리콘 튜브 | ID6×OD8 및 ID4×OD6, 각 2~3m + 호스바브 피팅 | 1 | 세트 | 20000 | 20000 | 브래킷 노즐/펌프/밸브 연결
| 저수조 탱크 | 약 4.5L 용기 (내부 ~172×322×55mm 수위) | 1 | 개 | 15000 | 15000 | TANK 180×330×80
E. 전자·제어
| 제어 보드 | Arduino Mega + RAMPS 1.4 (또는 CNC 쉴드) | 1 | 세트 | 35000 | 35000 | 3축 스텝 + 서보 + 펌프/밸브 제어
| 스텝 드라이버 | TMC2208 / A4988 (X, Z, 펌프용) | 3 | 개 | 5000 | 15000
| 파워 서플라이 | 12V 10A 이상 SMPS (24V 옵션) | 1 | 개 | 30000 | 30000
| 리미트/엔드스탑 | 엔드스탑 스위치 (X·Z 원점) + 배선·단자·비상정지 | 1 | 세트 | 30000 | 30000
F. 원통·아크릴(기성)
| 카트리지 아크릴관 | ID100 / OD106 (t3) 투명 아크릴 파이프 길이 150mm ×6본 | 6 | 본 | 18000 | 108000 | 리볼버 6슬롯. ACRYL_ID=100,t=3
| 컵 본체 아크릴관 | ID100 / OD112 (t6) 두꺼운 아크릴관 H180 | 1 | 본 | 45000 | 45000 | CUP_OD=112. 별도 규격
| PTFE 와셔/시트 | 리볼버 허브 스러스트용 테프론 와셔 | 2 | 개 | 5000 | 10000 | WASHER_T=1
G. 체결·방수류
| 볼트·너트 세트 | M5/M4/M3/M2.5 캡스크류 + 너트 + 와셔 구색 | 1 | 세트 | 40000 | 40000 | 프레임·스피커·모터·서보·브래킷
| 2020 T너트·브라켓 | T너트(M5), 코너 브라켓, 레벨링 풋 (프레임 조립용) | 1 | 세트 | 30000 | 30000 | 프레임 외주여도 체결류 별도
| 방수 소모품 | O링, 실리콘 실란트, 방수 코팅제(프린팅 파트용) | 1 | 세트 | 15000 | 15000 | 수밀 처리
H. 외주 제작
| 2020 알루미늄 프레임 | 골조 일체 — 도면 제공 절단·태핑·조립 외주 | 1 | 식 | 0 | 0 | 별도 견적(업체). 본 합계 미포함
| 소계 (구매 부품) |  |  |  |  | 2924000

## 제작부품
공정 | 부품(모듈) | 규격 / 형상 | 수량 | 권장 소재 | 예상 가공·재료비(KRW) | 합계(KRW) | 비고
■ 3D 프린팅
3D프린팅 | 음향계측 통합 브래킷 | 스피커 슈라우드+마이크 가이드+급수 노즐 일체 (대형, ~180×140×130) | 1 | PETG/ABS | 18000 | 18000 | acoustic_measurement_module. 강성·치수 중요
3D프린팅 | 테스트 링 세트 | ID 20/32/44/56/68/80, OD≈99.8, H10 — 색상별 식별 | 90 | PLA/PETG | 250 | 22500 | 슬롯당 최대15×6색. 실제 실험분만 출력
3D프린팅 | 리볼버 허브(하·상) | 스파이더형 PCD220 (하부 H40 / 상부 H20) | 2 | PETG/ABS | 9000 | 18000 | 분할 출력 가능. 샤프트Ø12 보스
3D프린팅 | 피스톤 | Ø99.5 × H25, 중앙 스크류홀+육각너트 포켓 | 1 | PETG | 4000 | 4000 | 수밀 코팅 필요(z_moving_parts)
3D프린팅 | 컵 케이지/하부 | OD112, 케이지H60, 모터마운트·배수·립 | 1 | PETG/ABS | 7000 | 7000 | 컵관은 아크릴 기성, 케이지는 출력
3D프린팅 | 부싱 홀더·소형 어댑터 | 가이드 부싱/드레인 어댑터 등 소품 | 1 | PETG | 3000 | 3000
■ 레이저 커팅 / 절곡·CNC
레이저커팅 | 상부 고정판 | ~370×390×t10, 컵·카트리지 개구 + 프레임 회피컷 | 1 | 아크릴 10mm | 25000 | 25000 | upper_fixed_base_plate. 또는 알루미늄
레이저/CNC | H-브리지 어댑터판 | Ø122 하중판 t12, 슬라이더↔컵 연결 (물+컵 하중) | 1 | 알루미늄 t12 | 20000 | 20000 | 하중부재 → CNC/워터젯 권장(아크릴 적층 대안)
레이저커팅 | 서보 마운트 플레이트 | 70×110×t8, 서보 컷아웃+볼트홀 | 1 | 아크릴/알루미늄 8mm | 8000 | 8000 | upper_servo_frame
레이저커팅 | 펌프·밸브 마운트 | 소형 브라켓 플레이트 2~3종 | 1 | 아크릴 5mm | 7000 | 7000
| 소계 (제작 재료·가공비) |  |  |  |  | 132500

## 설계검토
# | 검토 항목 | SCAD 값 / 현황 | 확인·조치 필요 사항 | 우선도
1 | 서보 토크/치수 | STS3032=4.5kg·cm, 실측 32×12×27.5 (모델은 45.5×24.7×37) | 리볼버(PCD220+링 다수) 회전토크 부족 가능 + 치수 불일치 → STS3215/3046 등 상위모델 검토 | 높음
2 | X축 구동계 | 원본에 모터/벨트 미모델 (레일·블록만 존재) | NEMA17+벨트 또는 리드스크류 추가 설계·장착 필요 | 높음
3 | SBR16 블록 피치 | X_BLOCK 42×59, PITCH 20×32 | 실제 SBR16UU 장착홀 피치와 어댑터판 홀 일치 확인 | 중간
4 | 하중부재 소재 | H-브리지/상부판을 아크릴로 표기 | 물+컵 하중 → H-브리지는 알루미늄(CNC/워터젯) 권장 | 중간
5 | 수밀(방수) | 피스톤·케이지·노즐 3D프린팅 | 프린팅 파트 수밀 코팅/도장, O링·실란트 적용 | 중간
6 | 마이크 보어 정합 | 브래킷 보어 Ø22 = M50 본체 | UMIK-1(Ø~22?) 대체 시 보어 치수 재확인 | 중간
7 | 리드스크류 길이 | 피스톤 스크류 h290, 가이드봉 h260 | 실제 스트로크(Z_MOVE 최대 -30) 대비 여유·고정부 간섭 확인 | 낮음
8 | 아크릴관 공차 | ACRYL ID100/OD106, 링 OD99.8 | 기성 아크릴관 실측공차 → 링/피스톤 끼워맞춤 재조정 | 중간